# Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace

# Horní Valy 3747/6

695 01 Hodonín 	IČ: 136 948 21		DIČ: CZ699001303

Bankovní spojení: ČS, a. s., Hodonín			Číslo účtu: 1440371379/0800		Plátce DPH

VAŠE ČJ.

ZE DNE

NAŠE ČJ.	DKH-………/19-Po

VYŘIZUJE	Ing. Radek Pospíšil

TEL.	518 309 412,  724 123 298

E-MAIL	pospisil@dkhodonin.cz

WEB	http://www.dkhodonin.eu

DATUM	17. 9. 2019

Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín

Vás v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákona)

a v souladu s Dodatkem č. 1, Směrnice Městem Hodonín č. 12/2014 O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro PO, platných od 10. 6. 2015 (schválený RaM viz. usnesení 1208).

vyzývá k předložení cenové nabídky

k dodávce zakázky malého rozsahu s názvem:

„Závěsný „box“ pro promítací zařízení do KD“

1. Zadavatel:

#### Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace

Zastoupený: Mgr. Marcel Řimák - ředitel

Sídlo zadavatele: Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín

#### IČO: 13694821

#### DIČ: CZ699001303

#### Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Hodonín, č. ú.: 1440371379/0800

#### Kontaktní osoba: Ing. Radek Pospíšil, ved. provozního odd.

e-mail: pospisil@dkhodonin.cz, tel.. 518 309 412, mob.: 724 123 298

2. Adresa zadavatele, místo a doba pro podání nabídky

Uchazeč doručí svou písemnou nabídku poštou na adresu zadavatele: Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín, nebo předá osobně kontaktní osobě zadavatele v sídle zadavatele, v zalepené a označené obálce slovy „Závěsný „box“ pro promítací zařízení do KD“ (obálka musí být opatřena razítkem uchazeče).

# Lhůta pro podání nabídek končí dne:       1. 10. 2019 do 12.00 hod.

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Rozsah zakázky „Závěsný „box“ pro promítací zařízení do KD“ je specifikován popisem požadovaných užitných vlastností a položkovým rozpočtem (viz. příloha č. 1):

Popis požadovaných užitných vlastností:

- „Box“ (uzavřená skříň) musí splňovat všechny požadované parametry pro promítací zařízení DCI technologie, jak po stránce prostorové, hlukové (útlum hluku do vnějšího prostředí), odvětrání atd.

- „Box“ tmavé barvy (případně v odstínu stávajícího podhledu), zavěšený pod stropem hlavního sálu v optimální projekční vzdálenosti (cca 18 m od hlavní opony)

- Zavěšení „boxu“ bude elektrické spouštěcí zařízení zajišťující spuštění boxu z parkovací polohy (těsně pod případně nad podhledem sálu) do přesně dané promítací polohy a také do manipulační polohy (spuštění minimálně o 5 m pod podhled sálu). Rám závěsu bude dle možnosti zpevňující konstrukce schován v podhledu.

- Zavěšení boxu musí zamezit jakémukoliv nežádoucímu pohybu boxu v čase promítání. Uchycení zařízení a dvojité bezpečnostní zavěšení dle bezpečnostních předpisů pro jevištní technologie, provedení pro montáž na strop (zařízení bude nad hlavami návštěvníků)

- Celková hmotnost zavěšeného zařízení (závěsného zařízení s boxem, včetně projektoru) nesmí přesahovat váhu 450 kg. a nesmí vykazovat nadměrné dynamické zatížení (nárazy, vibrace atd.).

- Ovládání pohybu boxu (pevně osazeném na spouštěcím zařízení) bude dovedeno a osazeno do osvětlovací kabiny a bude mít minimálně tři polohy (parkovací, promítací, obslužná) a koncové bezpečnostní spínače.

Předmětem zakázky je dodávka a montáž „boxu“ vhodného pro DCI promítací technologii NEC NC1000C, elektrického závěsného zařízení a jeho ovládání, osazení a montáže pod strop Kulturního domu Hodonín, a to včetně všech potřebných komponentů, jejich montáž, instalace, nastavení, revize, zaškolení atd.

Doba a místo plnění: nejpozději do osmi týdnů od objednání s dodáním do Kulturního domu Hodonín (Horní Valy 3747/6)

# 4. Obsah nabídky:

# Nabídka bude podána v českém jazyce, bude podepsána uchazečem a bude obsahovat:

# - technický popis s uvedením parametrů (viz. bod 3.)

# - popis kompletní dodávky zahrnuté v ceně (požadavky viz. bod 3.)

# - reference již realizovaných zakázek v této oblasti

# - délku záruky s uvedením na co se záruka vztahuje

# - termín dodání (max. do šesti týdnů od objednání)

5. Požadavek na prokázání základní a profesní způsobilosti:

Před koupí prodávající prokáže základní způsobilost dle § 75 písmeno f) - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán.

6. Požadavek na zpracování ceny:

Celková cena bude uvedena bez DPH i včetně DPH v českých korunách.

Cena bude zpracována položkově v členění minimálně na promítací box a na spouštěcí zařízení.

Cena bude konečná, tj. bude zahrnovat veškeré nezbytné náklady, jako jsou například: konstrukce pro uchycení k přípojným bodům, doprava, lešení, montáž, případné nutné další práce atd..

Nabídková cena do částky 400 tis. Kč (bez DPH), která je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

7. Hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky. Dílčí hodnotící kritéria                     s příslušnou váhou jsou:

1. Cena ……………………………………………………………………………….       80%

2. Záruka…..….…………………………………………………….…………………      20%

8. Další podmínky administrace veřejné zakázky stanovené zadavatelem:

- Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku, nevracet podané nabídky a vyloučit uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou.

- Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, který je dlužníkem zadavatele z jakéhokoliv právního titulu.

- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu výbavy (max. +- 10%)

- Nabídky, které budou doručeny po stanoveném termínu, nebudou hodnoceny.

- Za zpracování a zaslání nabídky nepřísluší zájemci úhrada.

- Splněním podmínek výzvy nevzniká zájemci nárok pro přijetí nabídky ani nárok                              na uzavření smlouvy.

V Hodoníně 17. 9. 2019

Mgr. Marcel Řimák

Příloha č. 1 - k výzvě na dodání Závěsného „boxu“ pro promítací zařízení do KD

|  |  | Dům kultury Hodonín, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo položky | Název a popis položky | Jedn. | Mn. | Jedn. cena | Cena bez DPH |
|  |  | Box pro projektor |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Box pro projektor včetně závěsu se zdvihem | ks | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
|  |  | Akustický box s vlastním větráním pro daný DCI projektor NEC NC1000C. Box musí zajistit akustické oddělení hluku projektoru a zároveň zajistit jeho provoz bez tepelného přetěžování s vnější hlukovou úrovní do 39 dB. Hmotnost boxu do 200 kg, box tmavé barvy (případně v odstínu stávajícího podhledu). Motorický závěsný mechanismus s nůžkovým zdvihem pro uchycení boxu pro projektor ke stropní konstrukci. Výška zdvihu 5m, váha do 200 kg, nosnost dle celkového zatížení konstrukcí a projektoru (cca 400 až 450 kg), Rám závěsu a svinutý nůžkový systém bude schovaný v podhledu (dle možnosti zpevňující konstrukce). |  |  |  |  |
|  |  | Závěs bude zavěšen na připravenou zpevňující konstrukci, jež zajišťuje zadavatel - stavební připravenost v podobě zpevňující konstrukce „I“ profily výšky 120 mm, osazené na dolní část příhradové konstrukce střechy. |  |  |  |  |
| 1 | 02 | Napájecí kabel boxu | m | 30 | 0 Kč | 0 Kč |
|  |  | Napájecí kabel v provedení 1-CXKH-R-J 3x1,5 |  |  |  |  |
| 1 | 03 | Napájecí kabel boxu | m | 10 | 0 Kč | 0 Kč |
|  |  | Pohyblivý kabel v provedení SiHF 3Cx1,5 |  |  |  |  |
| 1 | 04 | Napájecí kabel zdvihu | m | 30 | 0 Kč | 0 Kč |
|  |  | Napájecí kabel v provedení 1-CXKH-R-J 3x2,5 |  |  |  |  |
| 1 | 05 | Ovládací kabel zdvihu | m | 30 | 0 Kč | 0 Kč |
|  |  | Ovládací kabel v provedení 1-CXKH-R-J 5x2,5 |  |  |  |  |
| 1 | 06 | DATA kabeláž | m | 100 | 0 Kč | 0 Kč |
|  |  | TP kabel CAT6A LSOHFR B2ca |  |  |  |  |
| 1 | 07 | Montážní a drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
|  |  | Jističe pro napájení boxu a zdvižného zařízení, drobný montážní materiál. |  |  |  |  |
| 1 | 08 | Instalace zařízení | kpl | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
|  |  | Instalační práce, dopravné, související náklady |  |  |  |  |
| 1 | 09 | Nastavení a zaškolení zařízení | kpl | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
|  |  | Nastavení koncových prvků, zaškolení obsluhy |  |  |  |  |
| 1 | 10 | Revize | kpl | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
|  |  | Výchozí revize elektro |  |  |  |  |
| 1 | 11 | Lešení | kpl | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
|  |  | Pronájem lešení |  |  |  |  |
|  |  | Celkem bez DPH |  |  | 0 Kč |
|  |  | Celkem s DPH |  |  | 0 Kč |

# Text boxes

.

.

.

.